## 心理设备配置清单
序号 | 功能区域 | 设备名称 | 参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 备注 | 总价 | 参考图片
1 | 办公接待室 | 心理自助系统 | 系统参数：心理宣传教育平台（心理自助系统）集训练、测试，放松，知识介绍于一体，对提升注意力、自学放松模式、专业量表科学测试都有很大的帮助。系统包含包括了中心介绍、中心活动花絮、你所不知道的心理学、心理咨询师风采、我是谁以及心灵鸡汤六大版块。 1.系统采用两级账号权限，管理员账号执行用户、报告等管理功能，普通用户账号可以无限添加。 2.系统科普资源丰富，包含4类不少于300个心理相关知识、11类不少于300副心理图片资料、3类不少于50部心理视频资料、6类不少于100篇心理悦读美文、2类不少于100首心理放松音乐。各科普性模块下支持无限添加二级栏目，资源可灵活扩充。 3.辅导案例提供经典案例、自助方案共不少于30个内容，资源可灵活扩充。 4.心理互动提供策略推理、反应能力、益智训练等不少于8款心理互动小游戏。 5.自主放松提供即兴弹奏音乐与即兴击打音乐，在自由开放的演奏游戏中自主地放松，即兴的方式亦可更多的反应演奏者的内心投射。 6.心理测试提供不少于70个趣味性测试以及不少于16个专业性测试，专业测试结束后可生成测试报告并可导出。 7.意象绘画可进行自由表达性心理投射绘画，绘画过程中可配合播放放松音乐，绘画过后可命名、保存作品，并可标记作品是否最终完成，未完成作品下次可继续完善。 8.正念减压包含8个课时的冥想正念指南以及7个课时的助眠放松指南。 | 36900 | 1 | 套 | 标准版 | 36900
2 | 多功能心理健康小屋 | 智能3D电子沙盘系统 | 1、3d立体三维沙盘操作系统； 2、系统具备沙盘摆放、数据分析、用户管理、系统设置4大功能模块； 3、3d立体三维沙具； 4、数据分析； 5、用户两次操作之间时间间隔较长时的提示功能； 6、用户信息的录入、保存、批量导入、排序等功能，查看特定用户的历次沙盘作品分析报告； 7、实时录制学生沙盘操作情况； 8、不同的用户配置相应权限，管理员可以对用户信息进行查看及编辑； 9、系统设置具备对用户进行分级设置； 10、茶几型外形硬件配置。 | 61500 | 1 | 套 | 42英寸 | 61500
3 |  | 身心反馈训练系统 | 一、专业身心反馈训练椅1台： 内置环绕高保真音箱。背部、腿部电动升降，通过手控器控制升降角度。 二、三通道身心反馈训练系统软件一套： （一）脑波采集通道： 1、脑波采集器1套；2、自动数据记录。3、音乐放松训练功能。 4、训练记录数据进行统计分析。5、多用户管理，可生成所有用户的训练报告。 （二）呼吸采集通道、心率采集通道： 1、外接呼吸采集器、心率采集器各1套。2、学习中心提供多种专业心理放松训练方法，供训练者学习。 3、多种三维动画训练场景。 三、其他配套设施： 1、专用品牌电脑1台。2、专用操作台1台。3、42寸液晶显示屏1台。 | 51260 | 1 | 套 |  | 51260
4 |  | 宣泄人套装 | 1、宣泄人2个，三层高密度环保设计，内层为高回弹材料填充，外层高密度环保PU，抗击打，耐变形，具有无反弹无抵触的优点底部可以充水或充沙。 2、宣泄人高度不小于170cm。外套为三层复合布设计，中间为橡胶夹心布制作完成， 耐磨、弹性好、耐击打。颜色天蓝色和红色任选。 3、宣泄人头套4个。4、宣泄棒2根。5、护手套2副。6、立式宣泄球2套。7、宣泄挂图4幅。8、储物凳1个。 | 4500 | 1 | 套 | 标准版 | 4500
5 |  | 身心调适运动系统 | 身心调适运动系统可以在运动中监控心率、呼吸、力学等指标，达到与个体进行互动训练，调适身心健康目的。 1、软件系统为安卓系统。 2、根据心理训练者的心率、呼吸、运动距离、运动速率、卡路里等指标，智能调节训练者的训练状态，进行互动减压放松。 3、车头前置10寸触摸屏。 4、训练前，可以进行心理体检，测试出训练者此时心理状态。疗程训练完，可以再次进行心理评估。训练者进行前后对比，可以看到心理训练带来的变化，增强训练者信心。 5、数据无线传输，减少了连线的不方便。 6、心率探头为腕式设计，训练者使用方便。 7、单车硬件。 | 67500 | 1 | 套 | 基础版 | 67500
6 |  | Vr虚拟现实心理训练系统 | 1、操作系统 产品主色调为蓝色透明，界面美观、大方。本系统由VR数据管理和VR方案管理和VR心理视界三大模块组成，涵盖数据处理、方案训练、放松训练等功能。 2、VR心理视界 本模块训练场景配备生理传感器，实时采集生理数据，训练场景包含VR放松训练学习、VR互动训练、VR减压放松等，通过虚拟现实的放松方式疏导心理压力，让训练者在优美放松环境中放松自我，达到身心减压的效果。 3、操作系统为win7以上。 4、VR眼镜一部，同时配备基站2个，手柄控制器2个。 | 165100 | 1 | 套 | 标准版 | 165100
7 | 台式电脑 |  | 联想电脑 扬天M460 i3-10105/8G/128G/1T/集显/无驱/13.6L机箱/27寸 | 3800 | 2 | 套 |  | 7600
8 | 平板电脑 |  | 华为HUAWEI MatePad Pro 11英寸 120Hz高刷全面屏 影音娱乐办公学习平板电脑 8+128GB | 3000 | 1 | 台 |  | 3000
9 | 心理书籍 |  | 各类与心理相关方面的书籍，包括专业的、通俗类的、儿童类的适合不同年龄段阅读的心理书籍。40本左右，每本约30元。 | 30 | 40 | 本 |  | 1200
10 | 插画 |  | 包括沙盘区插画、心理咨询区、放松区插画 | 100 | 12 | 幅 |  | 1200
合计 | [7 empty] | 399760