附件3

医院常见一般安全事故隐患清单

一、低压电工操作高压工作。

二、科室消防疏散通道被占用。

三、未经相关部门审批，违规动用明火。

四、各科室违规使用电炉、热水器等大功率电器。

五、违规停放电动自行车、摩托车，占用消防通道。

六、违规私拉电线给电动车充电。

七、违规在楼梯口、走廊堆放杂物，堵塞消防疏散通道。

八、消防栓、灭火器、应急照明灯、安全出口灯等消防设施未完备。